## Sheet1
设备评估明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 启用日期 | 计量单位 | 数量 | 成新率 | 市场价值 | 评估单价 （元/组）
1 | 柴油发电机组① | 120KW柴油发动机+110KW发电机，山东淮柴华丰R6105AZLD型柴油机，上海强辉电机TZH2-100型相复交流同步发电机 | 2020年 | 套 | 1 | 70% | 22966.3 | 22966.3
2 | 柴油发电机组② | 28KW柴油发电机组，上海牌495AD-13型柴油发动机 | 2008年 | 套 | 1 | 15% | 3924 | 3924
3 | 柴油发电机组① | 16.2KW柴油机+12KW电机，江苏峨眉动力机械一金田牌JT25型直喷节能柴油机 | 2012年 | 组 | 1 | 25% | 1335.75 | 1335.75
4 | 柴油发电机组② | 36KW柴油发动机+30KW发电机，上海拖拉机内燃4100AD型柴油机，中国兰州电机T1S2005A同步发电机 | 2015年 | 组 | 1 | 45% | 11772 | 11772
5 | 柴油发电机组③ | 113KW柴油发动机+100KW发电机，广西玉柴YC6B155L-D21型柴油机 | 2020年 | 组 | 1 | 70% | 25876.9 | 25876.9
6 | 柴油发电机组 | 56KW柴油 机+50KW发电机组，上海齐际STC-50型三相交流同步发电机 | 2025年 | 组 | 1 | 90% | 15037.2 | 15037.2
7 | 电缆 | YJLV-3*150+1*50 | 2015年 | 米 | 305 | 45% | 7109.55 | 23.31
8 | 电解环保设备 | 6KW电解机1台，5.5KW潜水泵1台，测流泵2台 | 2025-08-01 | 套 | 8 | 90% | 1232640 | 154080
9 | 微虑机 | 2KW | 2025-08-01 | 台 | 5 | 90% | 113152.5 | 22630.5
10 | 潜水曝气射流机 | 380V、1.5KW | 2025-08-01 | 台 | 15 | 90% | 22950 | 1530
11 | 柴油发电机组 | 165KW柴油机+150KW电机，潍坊鼎城动力R6108ZLD型柴油机，无锡奥莱斯YHB-150型相复励三相交流同步发电机 | 2025-08-01 | 组 | 1 | 95% | 21745.5 | 21745.5
12 | 电缆 | YJLV-3*150+1*50 | 2025-08-01 | 米 | 300 | 95% | 14763 | 49.21
13 | 电缆 | YJLV-3*120+1*70 | 2025-08-01 | 米 | 300 | 95% | 12312 | 41.04
14 | 电缆 | YJLV-3*95+1*70 | 2025-08-01 | 米 | 300 | 95% | 9747 | 32.49